东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2026-2028年度电机设备维修采购项目技术需求书

- 1、基本概况

东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目（下称海心沙环保热电厂）焚烧处理生活垃圾2250吨/日，余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压，配置3台余热锅炉及2台40WM中温中压、纯凝汽式汽轮发电机组。

项目名称：海心沙环保热电厂电机年度维修项目

建设地点： 广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛新东元环保投资有限公司。

- 海心沙电厂电机设备运行概述

- 电机是电厂中不可或缺的关键设备，作为生产运行中的核心驱动设备，其运行状态直接关系到电厂的安全性、稳定性和经济效益，其中例如一次风机、引风机、垃圾吊等关键设备电机的稳定性直接影响锅炉、汽轮机组等关键设备运行安全。

- 海心沙电厂运行近四年，近两年电机故障率明显增加，尤其是垃圾吊、渣吊、循环水泵等关键设备电机，其中大部分电机故障需委外处理。根据电机故障率增加，建议采取委外年度维修的方式，既保证电机故障及时排除满足生产设备运行安全又能减轻电检人员工作量，避免生产缺陷累计。

- 电机维修内容

- （所列清单中，设备除转子轴承位、端盖轴承室无法修复时应需按更换处理，其他设备（包含电机所必须但未列明的辅件或部件等）应按更换处理；其他如外运检查、检测等服务费用，应对应包含在故障类别电机项目中，无论最终是否修复，均不另支付拆装费、运输、检查、检测等相关费用）

| 电机名称/型号 | 分项名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高压电机 |  |  |
| 引风机YPT630-4 （2250kw） | 轴承更换（含现场拆、装，下同） |  |
|  | 线圈更换(专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 一次风机YPT400-4 （450kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 给水泵YTP400-2 （500kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 循环水泵YKK560-10 （900kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换，包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 湿法循环泵YPT450-4 （630kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 空压机电机SAV250W-8TA （285kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换，包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 低压电机 |  |  |
| 250kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 220kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 200kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 160kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 132kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 110kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 工频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 90kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 82kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 45kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 37kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 30kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 22kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 18.5kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 11kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 7.5kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 5.5kw及以下 | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 潜水电机 |  |  |
| 渣坑泵7.5kw | 轴承更换 |  |
|  | 电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 机封更换 |  |
|  | 水泵引出线更换（10米） |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 渗滤液池用搅拌机（5.5kw及以下） | 轴承更换 |  |
|  | 电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 机封更换 |  |
|  | 水泵引出线更换（20米） |  |
| 渗滤液收集池提升泵22kw | 轴承更换 |  |
|  | 电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 机封更换 |  |
|  | 水泵引出线更换（10米） |  |
| 潜水泵（5.5kw及以下） | 轴承更换 |  |
|  | 电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 机封更换 |  |
|  | 水泵引出线更换（5米） |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 特种电机 |  |  |
| 垃圾吊抓斗电机MMGL 10000-4（37kw） | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 垃圾吊大车电机132MH/4 BRE100 FHL SR TW WE（9.2kw） | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 大车刹车总成修复 |  |
| 垃圾吊小车电机132MH/4 BRE100 FHL SR TF（7.5kw） | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复 |  |
|  | 动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 小车刹车总成修复 |  |

- 4、维修单位要求

4.1维修单位必须具备以上清单中电机维修的实施的经验和案列（高压电机不少于2个实施案例）

4.2维修单位根据现场实际情况安排相应的拆装方案，自备拆装器械，高危场所电机的拆装方案须经甲方签发后实施。返厂电机由维修单位负责场内外运输，30kw及以上的电机由维修单位负责联轴器的找正；

4.3 30kw及以下电机换轴承由维修方提供，更换轴承必须使用具备授权认证的SKF品牌，对于更换变频电机线圈必须提供质量证明文件或合格证变频线出厂检测报告；

4.4对于电厂运行一类设备的电机，接甲方通知后1小时内必须立即响应，在满足甲方要求的合理时间内完成电机维修；

4.5对维修的电机应出具详细的维修项目内容并付照片，对电机损坏原因出具相应结论，维修过程出具试验过程记录表以及试验报告和验收单。

4.6对维保单位修复后的电机质保不少于一年。

4.7服务期限：自合同签订之日起为期两年。